DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINIO PASTATO (UNIKALUS NR. 8798-6001-9019) REKONSTRAVIMO ŠIAUDUVOS K., LAUKUVOS SEN., ŠILALĖS R. SAV.,  PAKOREGUOTO TECHNINIO PROJEKTO TVIRTINIMO

2012 m. kovo 9 d. Nr. DĮV-375

Šilalė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, 55-1049;  2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ( Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr.101-3597) 22 straipsniu, atsižvelgdamas į UAB „Statybos ekspertų biuras“ 2012 m. kovo 6 d. Bendrosios ekspertizės aktą Nr. 011/12-2:

1. t v i r t i n u  Šilalės rajono savivaldybės administracinio pastato (unikalus Nr. 8798-6001-9019) rekonstravimo Šiauduvos k., Laukuvos sen., Šilalės r., pakoreguotą techninį projektą su šiais techniniais rodikliais (įskaitant lauko vandentiekio ir nuotekų tinklus):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | SKLYPAS (RODIKLIAI VISO SKLYPO) 1.1. sklypo plotas 1.2. sklypo užstatymo plotas 1.3. sklypo užstatymo intensyvumas 1.4. sklypo užstatymo tankumas 1.5. apželdintas žemės plotas (žaliasis plotas) 1.6. automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype 1.7. betoninių trinkelių danga (aikštelei, takams) 1.8. atnaujinta asfalto danga BENDRASIS PASTATO PLOTAS (GYVENAMŲJŲ IR NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ): 2.1. pastato bendras tūris: 2.1.1. požeminės dalies tūris 2.1.1.1. antžeminės dalies tūris 2.2. aukštų skaičius 2.3. pastato aukštis (iki) 2..4. pastato atsparumas ugniai (I, II, III) 2.5. gaisro apkrovos kategorija 2.6. atitvarų šilumos perdavimo koeficientas (skliaustuose – gyvenamųjų): 2.6.1. sienų 2.6.1.2. langų 2.6.1.3. denginio 2.7. pastato akustinio komforto sąlygų klasė (gyvenamųjų pat. privaloma) 2.8. pastato energetinio naudingumo klasė | m2 m2 % % m2 vnt. m2 m2 m3 m3 m3 m3 vnt. m | 11479 1117 18,2 9,6 7213 47 1028,0 1105,40 1992,42 9179 960 8219 2 a + mansarda 13,10 I 2 0,17 (0,17 W/ m²K 1,4 (1,4) W/ m²K 0,22 (0,16) m²K C D |

I. STATYBOS ETAPAS

| 3 | NEGYVENAMIEJI PASTATAI 3.1. negyvenamieji pastatai: 3.1.1. negyvenamosios paskirties patalpų plotai: 3.1.1.1. bendrasis plotas 3.2. pagrindinis 3.3. pagalbinis | m2 m2 m2 | 1646,90 861,54 785,36 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | MALKINĖ 4.1. pagrindinis plotas 4.1.2. bendras plotas 4.1.3. užstatymo plotas 4.1.4. pastato tūris 4.1.5. aukštų skaičius 4.1.6. pastato aukštis (iki) 4.1.7. pastato atsparumas ugniai (I, II, III) | m2 m2 m2 m3 vnt. m | 48 48 50 168 1a 4,25 III |
| 5 | INŽINERINIAI TINKLAI 5.1. bendras kiekvienos paskirties inžinierinių tinklų ilgis: 5.1.1. lietaus nuotekų tinklai: 5.1.1.1. PVC nuotekų vamzdžiais D110 5.1.1.2. PVC nuotekų vamzdžiais D160 5.1.1.3. PVC nuotekų vamzdžiais D200 5.1.1.4. PVC nuotekų vamzdžiais D250 5.1.2. lauko vandentiekio tinklai: 5.1.2.1. slėginiais vamzdžiais PE100 PN10, d90mm 5.1.3. lauko elektros tinklai (apšvietimo Cu3x1,5) | m m m m m m | 45,0 71,3 140,4 63,8 109,0 345 |

II. STATYBOS ETAPAS

| 6 | NEGYVENAMIEJI PASTATAI: 6.1. bendrasis butų plotas 6.1.1. naudingas butų plotas 6.1.2. gyvenamasis butų plotas 6.1.3. pagalbinis butų plotas | m² m² m² m² | 345,52 345,52 244,81 100,71 |
| --- | --- | --- | --- |

2. Paskelbti šį įsakymą Savivaldybės interneto tinklalapyje www.silale.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

# Direktorius							             	Valdemaras Jasevičius

SUDERINTA                                         SUDERINTA                                  SUDERINTA

Investicijų ir statybos sk. vedėjas           Kalbos tvarkytoja                            Vyr. specialistė

Stasys Aužbikas                                     Aldona Špečkauskienė                     Roksolana Jonylienė

2012-03-                                                2012-03-                                           2012-03-

Regina Kvederienė

2012-03-09

Išsiųsti :

Investicijų ir statybos skyriui, R.Kvederienei 2 egz.