## Suvestinės forma
Pirmojo projektų finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
PRIEDANGŲ, Į KURIAS NUMATYTOS INVESTICIJOS, SUVESTINĖS FORMA
Eil. Nr. | Seniūnija | Gyvenamoji vietovė | Gatvė | Namo numeris | Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto (toliau kartu – objektas) pavadinimas | Objekto valdytojas | Priedangos plotas kv. m. | Priedangoje talpinamų gyventojų skaičius | Ar priedanga pritaikyta asmenims su negalia? | Lietuvos koordinačių sistemos koordinatė |  | Glausta informacija apie esamą priedangos būklę (max 100 žodžių) | Priedangos lygis (1, 2 arba 3) |  | Preliminarios išlaidos į priedangą | [18 empty] | Ar priedanga jau įtraukta į mero patvirtintą Parinktų priedangų ir jų poreikio sarąšą? | Ar projekto veiklos, kiek tai susiję su šia priedanga, bus vykdomos su projekto parnteriu? | Ar ši priedanga yra švietimo, sveikatos priežiūros arba socialinės globos įstaigoje?
[10 empty] | koordinatė X | koordinatė Y |  | Esamas | Numatomas pasiekti įgyvendinus projektą | Konstrukcijų ekspertizė | Suma, Eur | Statybos projekto parengimas | Suma, Eur | Evakuacinių išėjimų įrengimas, įskaitant evakuacinį apšvietimą, priedangos pamatų remontas | Suma, Eur | Įėjimo ir išėjimo pritaikymas riboto judumo asmenims, WC įrengimas | Suma, Eur | Apsauginių skydų langams (apsaugoti nuo stiklo šukių) įrengimas ar langų užmūrijimas | Suma, Eur | Konstrukcijų stiprinimas, jeigu jos atlaiko mažesnes apkrovas, nei nustatyta Statybos reglamente | Suma, Eur | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos arba autonominio dūmų signalizatoriaus įrengimas | Suma, Eur | Vėdinimo sistemos įrengimas ar sutvarkymas | Suma, Eur | Rezervinio elektros energijos tiekimo iš rezervinio energijos šaltinio sistemos (elektros generatoriaus) įrengimas | Suma, Eur | Suma iš viso (17+19+21+23+25+27+29+31+33 stulpelių suma)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | Šilalės miesto seniūnija | Šilalė | J. Basanavičiaus g. | 12 | Kultūros centras | Savivaldybės administracija | 2300 | 1534 | NE | 6151979 | 375354 | Priedanga randasi rūsyje, jame 2 evakuaciniai išėjimai, nepritaikyti riboto judumo asmenims. Veikia šildymo sistema, elektros tiekimas užtikrintas. Trūksta apsauginių skydų langams, el. generatoriaus, nuožulnaus keltuvo neįgaliesiems | 3 | 2 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | PRITAIKYTI | 9000 | REIKIA | 3000 | NE | 0 | YRA | 0 | YRA | 0 | TAIP | 6000 | 18000 | TAIP | NE | Kultūros
2 | Šilalės miesto seniūnija | Šilalė | D. Poškos g. | 24 | Dariaus ir Girėno progimnazija | Savivaldybės administracija | 1200 | 800 | NE | 6151609 | 385307 | Priedanga randasi rūsyje, jame 2 evakuaciniai išėjimai, nepritaikyti riboto judumo asmenims. Veikia šildymo sistema, elektros tiekimas užtikrintas. Trūksta apsauginių skydų langams, el. generatoriaus, nuožulnaus keltuvo neįgaliesiems, dviejų pandusų neįgaliesiems. Neįrengta ventiliacija, neįgaliesiems tualetas. Reikia atnaujinti įėjimo duris. | 3 | 2 | NE | 0 | NE | 0 | TAIP | 2000 | PRITAIKYTI | 17000 | REIKIA | 3000 | NE | 0 | YRA | 0 | REIKIA | 10000 | TAIP | 6000 | 38000 | TAIP | NE | Švietimo
3 | Šilalės miesto seniūnija | Šilalė | Kovo 11-osios g. | 18 | Dariaus ir Girėno progimnazijos Pradinė mokykla | Savivaldybės administracija | 410 | 273 | NE | 6151625 | 385110 | Priedanga randasi rūsyje, jame 2 evakuaciniai išėjimai, nepritaikyti riboto judumo asmenims. Veikia šildymo sistema, elektros tiekimas užtikrintas. Trūksta apsauginių skydų langams, el. generatoriaus, panduso neįgaliesiems. Neįrengta ventiliacija. Reikia atnaujinti išėjimus. | 3 | 2 | NE | 0 | NE | 0 | TAIP | 3000 | PRITAIKYTI | 3000 | REIKIA | 3000 | NE | 0 | YRA | 0 | REIKIA | 10000 | TAIP | 6000 | 25000 | TAIP | NE | Švietimo
4 | Šilalės miesto seniūnija | Šilalė | Vytauto Didžiojo g. | 17 | Šilalės rajono socialinių paslaugų centras | Savivaldybės administracija | 224 | 150 | NE | 6152744 | 384983 | Priedanga randasi rūsyje, jame 2 evakuaciniai išėjimai, nepritaikyti riboto judumo asmenims. Elektros tiekimas užtikrintas. Trūksta apsauginių skydų langams, el. generatoriaus. Neįrengtas pandusas neįgaliesiems, neveikia esanamas generatorius, nėra Wc. | 3 | 2 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | PRITAIKYTI | 23000 | REIKIA | 3000 | NE | 0 | YRA | 0 | NE | 0 | TAIP | 7000 | 33000 | TAIP | NE | Socialionės globos
5 | Šilalės miesto seniūnija | Šilalė | Kovo 11-osios g. | 15 | Šilalės sporto mokykla | Savivaldybės administracija | 400 | 266 | NE | 6151761 | 385252 | Priedanga randasi rūsyje, jame 2 evakuaciniai išėjimai, nepritaikyti riboto judumo asmenims. Šildymo sistema veikianti, elektros tiekimas užtikrintas. Trūksta apsauginių skydų langams, nėra el. generatoriaus.Neįrengti nuožulnūs keltuvai neįgaliesiems | 3 | 2 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | PRITAIKYTI | 27000 | REIKIA | 3000 | NE | 0 | YRA | 0 | NE | 0 | TAIP | 6000 | 36000 | TAIP | NE | Švietimo
6 | Laukuvos seniūnija | Laukuva | Eitvydaičių g. | 1 | Laukuvos kultūros namai | Savivaldybės administracija | 640 | 426 | NE | 6166311 | 388768 | Priedanga randasi rūsyje, jame 2 evakuaciniai išėjimai, nepritaikyti riboto judumo asmenims. Šildymo sistema veikianti, elektros tiekimas užtikrintas. Trūksta apsauginių skydų langams, nėra el. generatoriaus.Neįrengti nuožulnūs keltuvai neįgaliesiems | 3 | 2 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | PRITAIKYTI | 18000 | REIKIA | 3000 | NE | 0 | YRA | 0 | NE | 0 | TAIP | 6000 | 27000 | TAIP | NE | Kultūros
7 | Laukuvos seniūnija | Laukuva | Varnių | 10A | Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | Savivaldybės administracija | 850 | 567 | NE | 6166279 | 389044 | Priedanga randasi rūsyje, jame 2 evakuaciniai išėjimai, nepritaikyti riboto judumo asmenims. Šildymo sistema veikianti, elektros tiekimas užtikrintas. Trūksta apsauginių skydų langams, nėra el. generatoriaus.Neįrengti nuožulnūs keltuvai ir pandusai neįgaliesiems. Nėra WC | 3 | 2 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | PRITAIKYTI | 35000 | REIKIA | 3000 | NE | 0 | YRA | 0 | NE | 0 | TAIP | 6000 | 44000 | TAIP | NE | Švietimas
8 | Kvėdarnos seniūnija | Kvėdarna | Žalioji | 8 | Kvėdarnos darželis "Saulutė" | Savivaldybės administracija | 450 | 300 | NE | 6159963 | 372699 | Priedanga randasi rūsyje, neįrengtas antras evakuacinis išėjimas, laiptai nepritaikyti riboto judumo asmenims. Šildymo sistema veikianti, elektros tiekimas užtikrintas. Nėra el. generatoriaus.Neįrengtas nuožulnus keltuvas neįgaliesiems, nėra WC ir ventiliacijos. Pralaidi vandeniui pamatų hidroizoliacija, neveikia lietaus nuotekų surinkimas. | 3 | 2 | NE | 0 | NE | 0 | TAIP | 18000 | PRITAIKYTI | 11000 | NE | 0 | NE | 0 | YRA | 0 | REIKIA | 10000 | TAIP | 6000 | 45000 | TAIP | NE | Švietimas
9 | Kvėdarnos seniūnija | Pajūralis | Liubarto | 2 | Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos Pajūralio skyrius | Savivaldybės administracija | 256 | 170 | NE | 6158419 | 370573 | Priedanga randasi rūsyje, neįrengtas antras įėjimas, laiptai nepritaikyti riboto judumo asmenims. Šildymo sistema veikianti, elektros tiekimas užtikrintas. Nėra el. generatoriaus.Neįrengtas nuožulnus keltuvas neįgaliesiems | 3 | 2 | NE | 0 | NE | 0 | TAIP | 10000 | PRITAIKYTI | 9000 | NE | 0 | NE | 0 | YRA | 0 | NE | 0 | TAIP | 6000 | 25000 | TAIP | NE | Švietimas
10 | Pajūrio seniūnija | Pajūris | Dariaus ir Girėno | 35 | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | Savivaldybės administracija | 2000 | 1333 | NE | 6147786 | 375321 | Priedanga randasi rūsyje, jame 2 evakuaciniai išėjimai, nepritaikyti riboto judumo asmenims. Šildymo sistema veikianti, elektros tiekimas užtikrintas. Nėra dūmų signalizatoriaus, el. generatoriaus, ventiliacijos, tualeto, panduso ir nuožulnaus keltuvo neįgaliesiems | 3 | 2 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | PRITAIKYTI | 14000 | NE | 0 | NE | 0 | REIKIA | 4000 | REIKIA | 10000 | TAIP | 6000 | 34000 | TAIP | NE | Švietimo
11 | Kaltinėnų seniūnija | Kaltinėnai | Varnių | 22 | Kaltinėnų A. Stulginskio gimnazija | Savivaldybės administracija | 90 | 60 | NE | 6160158 | 402754 | Priedanga randasi rūsyje, jame 1 evakuacinis išėjimas, nepritaikyta riboto judumo asmenims. Šildymo sistema veikianti, elektros tiekimas užtikrintas. Nėra antro išėjimo, dūmų signalizatoriaus, el. generatoriaus, panduso ir nuožulnaus keltuvo neįgaliesiems. Trūksta apsauginių skydų langams. | 3 | 2 | NE | 0 | NE | 0 | TAIP | 10000 | PRITAIKYTI | 12000 | REIKIA | 3000 | NE | 0 | REIKIA | 4000 | REIKIA | 10000 | TAIP | 6000 | 45000 | TAIP | NE | Švietimo
12 | Upynos seniūnija | Upyna | Dariaus ir Girėno | 12 | Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Upynos skyrius | Savivaldybės administracija | 150 | 100 | NE | 6146998 | 401983 | Priedanga randasi rūsyje, jame 1 evakuacinis išėjimas, nepritaikyta riboto judumo asmenims. Šildymo sistema veikianti, elektros tiekimas užtikrintas. Nėra antro išėjimo, dūmų signalizatoriaus, el. generatoriaus, ir nuožulnaus keltuvo neįgaliesiems. Trūksta apsauginių skydų langams. | 3 | 2 | NE | 0 | NE | 0 | TAIP | 10000 | PRITAIKYTI | 9000 | REIKIA | 3000 | NE | 0 | REIKIA | 4000 | NE | 0 | TAIP | 6000 | 32000 | TAIP | NE | Švietimo
[15 empty] | Iš viso | 0 |  | 0 |  | 53000 |  | 187000 |  | 27000 |  | 0 |  | 12000 |  | 50000 |  | 73000 | 402000